2024年医疗设备拟检测清单

	序号
	设备名称
	数量

	1
	呼吸机
	2

	2
	心电监护仪
	45

	3
	除颤仪
	10

	4
	单通道注射泵
	18

	5
	双通道注射泵
	6

	6
	输液泵
	7

	7
	婴儿培养箱
	1

	8
	高频电刀
	3

	9
	血液透析机
	12

	10
	温湿度计
	2

	11
	移液器
	2

	12
	生物安全柜
	4

	13
	眼压计
	1

	15
	彩超
	3

	16
	加样枪
	2


